wzór

Załącznik do umowy nr …..……….

| Harmonogram rzeczowo - finansowy |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe | Koszty zadania: | Harmonogram terminowo-wartościowy |
|  |  | jedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  |  |  |  |  | 31.VIII 2015r. | 31.XII. 2015r. | do30.I.2016r. |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| I | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie |
| 1. | Ocieplenie przegród budynku- ściany (poz. przedm.nr: 1, 4) | m2 | 1 660,43 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ocieplenie przegród budynku(roboty uzupełn. i towarzysz.) - ściany (poz. przedm.nr: 2, 3, 12) | m2 | 3 082,56 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ocieplenie przegród budynku - dach (poz. przedm.nr: 5, 6, 7) | m2 | 3 097,30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ocieplenie przegród budynku (roboty towarzy-szące) –dach(poz. przedm.nr: 13) | m2 | 122,69 |  |  |  |  |  |
| 5. | Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej (poz. przedm.nr: 8, 9) | szt/m2 | 152/654,31 |  |  |  |  |  |
| 6. | Modernizacja instalacji wewnętrznych -c.o., c.w.u;(poz. przedm.nr: 14, 19) | szt. | 1 / 156 |  |  |  |  |  |
| 7. | Instalacja pomp ciepła (poz. przedm.nr: 16) | szt./kW | 3/ 5,61 |  |  |  |  |  |
| 8. | Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej (poz. przed.nr: 10, 11) | szt. /m2 | 15 / 50,83 |  |  |  |  |  |
| 9. | Instalacja kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz(poz. przedm.nr: 15, 17, 18) | szt./kW | 1/196 |  |  |  |  |  |
| Suma I |  |  |  |  |  |
| II | Gimnazjum w Ujeździe Górnym |
| 1. | Ocieplenie przegród budynku (poz. przedm.nr: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10) | m2 | 3114,63 |  |  |  |  |  |
| 2. | Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej (poz. przedm.nr: 3, 4) | szt. /m2 | 9/ 29,41 |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej (poz. przedm.nr: 5) | szt. /m2 | 127/227,71 |  |  |  |  |  |
| Suma II |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość robót wyrażona w % |  |  | 85 % | 15 % |

Uwaga!

- Roboty do wykonania w terminie: max do dnia 31.08.2015r.

- Roboty do wykonania w terminie: max do dnia 31.12.2015r.

- zawiadomienie właściwego organu budowlanego wg wydanego pozwolenia na budowę - 30.01.2016r.