GMINA UDANIN							Udanin, 24 marca 2015 r.

Nr 271.1.2.15

Wykonawczy wszyscy

W odpowiedzi na pytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym”, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt 1. Czy należy wymienić istniejące parapety wewnętrzne, które obecnie wszystkie są granitowe – Szkoła w Udaninie.

Odp. 1.  Należy pozostawić parapety granitowe/kamienne. (Odpowiedzi udzielono 20.03.2014 – pytanie I3)

Pyt. 2. Czy należy wymienić istniejące parapety wewnętrzne, które obecnie wszystkie wykonane są z tworzywa sztucznego - Szkoła w Ujeździe Górnym.

Odp. 2. Tak, należy wymienić.

Pyt. 3. Proszę konkretnie o zaznaczenie w których oknach (podać model) i w których kwaterach zastosować otwieracze naświetli np. HAU-TAU – dotyczy szkoły w ujeździe Górnym i Udaninie.

Odp. 3. Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej.

Pyt. 4. Po wizji lokalnej stwierdzamy, że w oknach sali gimnastycznej w Ujeździe Górnym należy zastosować otwieracze naświetli z przejściem giętkim. Proszę o potwierdzenie.

Ddp. 4. Tak.

Pyt. 5. Czy szyby w drzwiach zewnętrznych w szkole w Udaninie i Ujeździe Górnym mają być obustronnie bezpieczne.

Odp.5. Tak, obustronnie bezpieczne.

Pyt. 6. Proszę konkretnie o zaznaczenie w których kwaterach okien należy zastosować stałe szklenie – dotyczy szkoły w Udaninie i Ujeździe Górnym. Czy stałe szklenie ma być w ramie czy w skrzydle.

Odp.6. Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej.

WÓJT GMINY UDANIN

TERESA OLKIEWICZ